試劑配製注意事項

一、請勿將量瓶或定量器皿放置於冰箱內。

二、配製試劑請用試劑瓶(血清瓶)或PE瓶(強鹼)裝瓶備用。

三、請預估實驗用量，勿配製過多，浪費藥品及製造廢液。

四、試劑配製完成後請貼上試劑標籤，才可放製於冰箱內。

五、試劑應依其性質及容積選擇適當容器，如材質（玻璃、塑膠）、容積、顏色（透明或深色）、類別（廣口、細口、指示劑瓶、血清瓶等），並依檢測方法規定之方式儲存（冷藏、暗處）。

六、注意試劑之使用期限，若發現有沉澱、混濁或其他異常現象時，雖未達使用期限，仍不得使用

七、取用試劑溶液時，先將部份倒至量杯，不可以吸管直接伸入儲製容器取用。

八.當標準溶液僅剩少量時，應特別注意並考慮溶劑揮發可能產生之誤差。