綜化實驗室4℃冰箱藥品清單

|  | 藥品名稱 |  |  | CAS NO | 估計剩餘量(公克，公升) | 包裝容量 (公克，公升) | 現存量 (瓶) | 廠牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 化學式 |  |  |  |  |  |
| M-01 | ICP multi-element standard solution IV, 1000 mg/L | 重金屬混合標準液 |  | HC825498 | 100 ml | 250 ml | 1 | Merck |
| M-02 | Iron standard solution, 1000 mg/L | 鐵標準液 | Fe | HC941837 | 500, 300mL | 500mL | 2 | Merck |
| M-03 | Silver standard solution, 1000 μg/mL | 銀標準液 | Ag | 6467-04 | 125, 75 mL | 150mL | 2 | J. T. Baker |
| M-04 | Cadimium standard solution, 1000 μg/mL | 鎘標準液 | Cd | 644701 | 250, 80 mL | 500, 125mL | 2 | J. T. Baker |
| M-05 | Aluminum standard solution, 1000 μg/mL | 鋁標準液 | Al | 644004 | 75 mL | 150mL | 1 | J. T. Baker |
| M-06 | Calcium standard solution, 1000 μg/mL | 鈣標準液 | Ca | 644801 | 500*2 mL | 500mL | 2 | Merck |
| M-07 | Copper standard solution, 1000 μg/mL | 銅標準液 | Cu | 645101 | 500, 75*2mL | 125, 500mL | 3 | J. T. Baker |
| M-08 | Chromium standard solution, 1000 mg/L | 鉻標準液 | Cr | 00425553 | 500mL | 500mL | 3 | Merck |
|  |  |  |  |  | 100,75mL | 125*2 mL |  |  |
| M-09 | Nickel standard solution, 1000 μg/mL | 鎳標準液 | Ni | 646101 | 100 mL | 500 mL | 4 | J. T. Baker |
|  |  |  |  |  | 10, 20, 10 mL | 125*3 mL |  |  |
| M-10 | Lead standard solution, 1000 μg/mL | 鉛標準液 | Pb | 645501 | 20,75,400,500 mL | 125,500 mL | 4 | Merck |
| M-11 | Zinc standard solution, 1000 μg/mL | 鋅標準液 | Zn | 647401 | 450,80mL | 500,125mL | 2 | Merck |
| M-12 | Fluoride standard solution, 1000 μg/mL | 氟鹽標準液 | F- | ICC-003 | 80mL | 100mL | 1 | Ultra Scientific |
|  |  |  |  |  | 500mL | 500mL | 1 |  |
| M-13 | Bromide standard solution, 1000 μg/mL | 溴標準液 | Br- | ICC-001 | 90mL | 100mL | 1 | Ultra Scientific |
| M-14 | Lithium standard solution, 1000 μg/mL | 鋰標準液 | Li+ | ICC-104 | 90mL | 100mL | 1 | Ultra Scientific |
| M-15 | Phosphate standard solution, 1000 μg/mL | 磷酸標準液 | PO43- | ICC-005 | 15mL | 100mL | 1 | Ultra Scientific |
| M-16 | Nitrite standard solution, 1000 μg/mL | 亞硝酸標準液 | NO2- | ICC-007 | 85 mL | 100mL | 1 | Ultra Scientific |
| M-17 | pH 7.0 Buffer | pH 7.0校正液 |  | 16870050 | 50,250mL | 500mL | 3 | TODAY’S |
| M-18 | pH 4.01 Buffer | pH 4.01校正液 |  | 16840050 | 10,400,500*2mL | 500mL | 3 | TODAY’S |
| M-19 | Chloride volumetric standard | 氯標準液 | Cl- | 7647145 | 300mL | 500mL | 1 | TODAY’S |
| M-20 | Silicon standard solution, 1000μg/mL | 矽ICP標準液 | Si |  | 0mL | 100mL | 0 |  |
| M-21 | Potassium standard solution | 鉀標準液 | K |  | 200 mL | 250 ml | 1 |  |
| M-22 | PH 10標準液 |  |  |  | 380 ml | 500 ml | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 500 ml | 500ml | 2 |  |
| M-23 | 砷標準液 |  |  |  | 150 ml | 250 ml | 1 |  |
| M-24 | 汞標準液 |  |  |  | 200 ml | 250 ml | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 150 ml | 250 ml | 1 |  |
| M-25 | 鈉標準液 |  |  |  | 200 ml | 250 ml | 1 |  |
| M-26 | 錳標準液 |  |  |  | 200 ml | 250 ml | 1 |  |
| M-27 | 甲基藍 |  |  |  | 150 g | 150 g | 2 |  |